|  |
| --- |
| **UV-Vis Spektrofotometre Numune Kabul Kriterleri**1. Patojen özellik taşıyan numuneler (bakteri , virüs vb.) spektroskopi laboratuvarına kabul edilmez.
2. İnsan ve çevre sağlığı açısından risk taşıyan örnekler hakkında detaylı ön bilgi sağlamak analize başvuran müşterinin sorumluluğundadır.
3. Numunenin Moleküler Biyoloji Ve Biyoteknoloji Ar-Ge Merkezi’ne getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu, müşteriye aittir.
4. Çatlak, kırık yada temiz bir görünüme sahip olmayan numune taşıyıcılar numunenin özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmeyecektir.
5. Numunenin analizinde kullanılacak olan küvetler 1 ml hacmindedir.
6. Müşteri spektroskopi laboratuvarına ait küvetleri kullanabilir.
7. Numunelerin gerekli dilüsyonları müşteri tarafından analize gelmeden önce yapılmalıdır ve numuneler hazır olarak spektroskopi laboratuvarına getirilmelidir.
8. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.
9. Analiz öncesi deney istek formu doldurulmuş olmalıdır ve numune ile birlikte getirilmelidir.
10. DNA/RNA analizlerinin süresi numune miktarına göre yaklaşık olarak 30 dakika-1 saat sürmektedir.
11. Kinetik çalışmaların süresi numune miktarına göre yaklaşık olarak 1.5-2 saat sürmektedir.
12. İletişim için mlabspl@metu.edu.tr adresi kullanılabilir.
 |